## 🏆 QC-A 滑动窗口参数 N 与 k 的最终折衷方案

QC-A 滑动窗口参数N&k的最终折衷方案 根据对 D 和 18O 数据的敏感性分析结果，我们必须将参数选择从纯数学最优（Smin）转向工程稳健性最优，以同时解决趋势线稳定性和假阳性风险（MCP）的矛盾。

最终推荐的折衷方案是采用一套统一且具有物理合理性的参数组合，应用于 D 和 18O 的 QC-A 判定。

### 1. 最终推荐的参数组合

N*=270 Cycles 和 k*=7 Cycles

### 2. 决策逻辑的立足点（工程平衡）

此方案的优势在于，它完美地平衡了您在整个推理过程中提出的所有矛盾点，实现了统计最优稳定性与最小物理安全步长的结合。

#### 2.1. 滑动窗口 N 的决策：统计稳定性最优

| 风险/矛盾 | 解决方式 | 逻辑支撑 |
| --- | --- | --- |
| 局部敏感性 | 采纳 N*=270 | N=270 位于 D (272) 和 18O (262) 的 k=2 最优 N 值附近，代表趋势线 (Yi) 抗噪声能力最强的统计稳定中心。这能最大限度抵抗随机噪声，降低非显著波动被误判为 outlier 的风险。 |
| 趋势滞后 | 规避 Nmax=362 | N=270 避免了极长的窗口，确保 CL 对过程均值漂移的响应速度适中，优于 N=362。 |

#### 2.2. 滑动步长 k 的决策：最小物理安全周期

这是最关键的逻辑立足点，它将参数选择与领域知识相结合。

| 风险/矛盾 | 解决方式 | 逻辑支撑 |
| --- | --- | --- |
| 多重检验风险 (MCP) | 规避 k=2 | 避免因判定次数过多导致的假阳性率失控。 |
| 物理合理性 | 采纳 k*=7 | k=7 Cycles 对应于约 1 天的物理时间窗口。它是最小的、有意义的、完整的自然周期。这种频率设置是最稳健、最可解释的 QC 判定频率。 |
| 漏检风险 (假阴性) | 规避 k≈180 | k=7 远小于鲁棒集的中位数，确保了残差的更新频率足够高，最大化了短时异常的捕捉概率。 |

### 3. 稳健性证明（两个同位素的结果）

该方案适用于两个同位素，因为它们的鲁棒解集 (N,k) 范围高度重叠，表明仪器变异性的统计特性具有一致性。

| 同位素 | 鲁棒 N 范围 | 鲁棒 k 范围 | 建议 N* (稳定中心) | 建议 k* (物理周期) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ​18O | [32,362] | [2,362] | N≈270 | k=7 |
| D | [87,362] | [2,362] | N≈270 | k=7 |

### 4. 最终总结

最终选定的 (N=270,k=7) 组合是最具工程稳健性的方案，它在保证 S-score 鲁棒性的前提下，将决策权重倾向于最小化 QC-A 的假阳性风险和最大化判定的可解释性。

pandoc -s “QC-A 滑动窗口参数N&k的最终折衷方案.md” -o “QC-A 滑动窗口参数N&k的最终折衷方案.docx”